BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039-11 c: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN HIOKI RM3545-01, RM3545-02

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình hiệu chỉnh đo điện trở, điều kiện khởi động và thời gian chạy nóng máy (warm-up) trước khi điều chỉnh về 0 (0ADJ) là bao nhiêu phút?

A. Chạy nóng máy trên 30 phút

B. Chạy nóng máy trên 45 phút

C. Chạy nóng máy trên 60 phút

D. Không cần chạy nóng máy, bật nguồn dùng ngay

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý bất thường trong quá trình điểm kiểm, khi phát hiện thấy điểm bất thường (hoặc phát sinh bất thường), nhân viên cần phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa linh kiện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ và ghi chú lại vào cuối tuần

C. Ghi chép lại trong kết quả kiểm tra rồi xử lí theo chỉ thị của quản lí

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu thiết bị vẫn lên nguồn bình thường

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm tra (đo độ điện trở thấp) được quy định như thế nào?

A. Mỗi 12 tháng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Trước mỗi ca làm việc và khi nhận thấy cần thiết