BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039-13: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo điện trở thấp TSURUGA 3585

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hằng ngày) đối với máy đo điện trở thấp TSURUGA 3585 được quy định khi nào?

A. Mỗi tuần một lần vào đầu tuần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Một tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc 2 giờ

Câu 002: ◎ Khi thực hiện chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh hoặc điểm kiểm máy đo điện trở thấp, thời gian làm nóng máy (warm-up) tối thiểu bắt buộc là bao nhiêu phút?

A. Ít nhất 10 phút

B. Ít nhất 15 phút

C. Ít nhất 30 phút

D. Ít nhất 60 phút

Câu 003: Theo mục chú ý về kiểm tra, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả ra sao?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ mỗi ngày sử dụng

B. Không cần ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Chỉ cần ghi chép lại khi có sự cố phát sinh

D. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ quản lý