BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039-4 c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Máy đo điện trở thấp (TSURUGA 3563)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra sử dụng, nếu kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng theo quy định ghi chép, tần suất tối thiểu phải ghi lại kết quả kiểm tra là bao nhiêu thời gian một lần dù không có gì bất thường xảy ra?

A. Mỗi ngày một lần

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng một lần

D. 6 tháng một lần

Câu 002: Khi thực hiện đo nhiệt độ tại hạng mục 2 của phần hiệu chỉnh, kết quả đo được từ sensor đo nhiệt độ phải nằm trong phạm vi nào so với nhiệt độ xung quanh (t)?

A. t ± (0.1% of rdg + 0.1℃)

B. t ± (0.2% of rdg + 0.2℃)

C. t ± 0.5℃

D. t ± (0.5% of rdg + 0.3℃)

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra định kỳ đối với hạng mục 'Điểm kiểm' của máy đo điện trở thấp (TSURUGA 3563) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng một lần

D. Một năm một lần