BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần Dụng cụ đo 041-3a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM Nguồn ổn định điện áp một chiều (Kèm màn hình đo)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo Phụ lục 2 (Phần Chú ý kết nối sai), điều gì sẽ xảy ra nếu kết nối nhầm lẫn bằng cách cho dòng điện vào đầu vào điện áp của máy chuẩn?

A. Máy chuẩn sẽ tự động ngắt mạch bảo vệ và không bị ảnh hưởng

B. Máy chuẩn sẽ làm hư máy chuẩn

C. Chỉ làm sai lệch kết quả đo chứ thiết bị không bị hỏng

D. Cầu chì bên trong máy được hiệu chỉnh sẽ bị đứt

Câu 002: Theo Phụ lục 3 (mục 4), sau khi kết thúc quá trình điều chỉnh, nếu không thực hiện lưu dữ liệu vào bộ nhớ không hủy thì điều gì sẽ xảy ra?

A. Máy tự động lưu dữ liệu mặc định của nhà máy sau 5 phút

B. Thiết bị sẽ báo lỗi hệ thống Error 01 khi khởi động lại

C. Máy sẽ đặt thành giá trị đo, xuất trước khi điều chỉnh

D. Không ảnh hưởng gì đến kết quả hiệu chỉnh hiện tại

Câu 003: Theo tài liệu, tần suất thực hiện điểm kiểm (ngoại quan, xác nhận hoạt động) đối với nguồn ổn định điện áp một chiều (Dụng cụ đo 041-3) là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. 24 tháng một lần

D. Mỗi tháng một lần