BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 041-4: Liên quan tài liệu: TIÊU CHỈNH HIỆU CHUẨN ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tần suất thực hiện điểm kiểm "Xác nhận hoạt động" và "Ngoại quan" đối với thiết bị là khi nào?

A. Hàng tuần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Hàng tháng

D. 24 tháng một lần

Câu 002: Khi tiến hành hiệu chỉnh nội bộ thiết bị, điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh phải đáp ứng tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Nhiệt độ: 25℃±2℃, Độ ẩm tương đối ≤ 60%

B. Nhiệt độ: 20℃±5℃, Độ ẩm tương đối < 80%

C. Nhiệt độ: 23℃±5℃, Độ ẩm tương đối < 70%

D. Nhiệt độ: 25℃±5℃, Độ ẩm tương đối ≤ 50%

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm, trong trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường thì cần xử lý ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại chi tiết vào mọi lần kiểm tra bất kể có hay không.

B. Không cần ghi lại. Tuy nhiên, nếu trong 1 tháng mà không có lần nào bất thường thì cần ghi chép lại.

C. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ nội dung nào vào sổ theo dõi.

D. Chỉ ghi chép lại khi người quản lý yêu cầu xuất trình.