BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần CR07-015M-BA: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh điện áp dòng điện dùng cho máy phát sinh dao động hình sóng kiểm tra (Mục 1), quy cách phán định chính xác là bao nhiêu?

A. 2.00 ± 0.01V

B. 6.30 ± 0.03V

C. 13.00 ± 0.05V

D. 0.00 ± 0.05V

Câu 002: Theo mục kiểm tra ngoại quan (phần Ⅱ. Điểm kiểm), tần suất và tiến độ điểm kiểm tra đối với máy kiểm tra DV là gì?

A. Mỗi 12 tháng

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi ca sản xuất

Câu 003: Theo phần ghi chú điểm kiểm (Trang 6), nếu kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào?

A. Không cần ghi chép bất cứ lúc nào

B. Phải ghi chép lại mọi kết quả sau mỗi giờ làm việc

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự cố phát sinh trong dây chuyền