BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần CR07-001M-AA/BA/CA: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh. Điểm kiểm máy đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo phần chú ý khi kiểm tra, nếu kết quả điểm kiểm không có gì dị thường thì quy định xử lý như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi ký lục chi tiết vào mỗi lần kiểm tra hàng ngày.

B. Phải báo cáo ngay cho cấp trên và dừng toàn bộ dây chuyền.

C. Không cần ghi ký lục cũng được. Tuy nhiên, nếu 1 tháng không có gì dị thường thì ghi nội dung đó vào ký lục.

D. Chỉ ghi ký lục khi có sự thay đổi về mã số thiết bị đo.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra máy kiểm tra biến trở (mã số CR07-001M-AA/BA/CA), tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) được quy định là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: Khi tiến hành kiểm tra tốc độ chuyển đổi của rơle (mục 2), thao tác điều chỉnh nào được thực hiện bằng núm vặn ở mặt sau của bộ kiểm tra?

A. Xoay VR1 (có núm vặn) ở mặt sau của bộ kiểm tra biến trở

B. Xoay VR2 bằng tuốc nơ vít (-)

C. Điều chỉnh công tắc giới hạn ở socket kiểm tra sang Off

D. Điều chỉnh trực tiếp trên máy hiện sóng (oscilloscope)