BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 046-1 b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO ĐIỆN ÁP KHỞI ĐỘNG STV-1 (KOWADENKI)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong phương pháp hiệu chỉnh bộ biểu thị điện áp, trước khi đọc số liệu hoặc tiếp xúc với thiết bị hiệu chỉnh dòng DC, cần mở công suất nguồn điện POWER và để ổn định trong thời gian tối thiểu bao lâu?

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 30 phút

Câu 002: Theo tiến độ điểm kiểm (kiểm tra), tần suất sử dụng của 'Máy đo điện áp khởi động STV-1 (Kowadenki)' là gì?

A. Mỗi ngày 1 lần trước khi làm việc

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần 1 lần

D. Mỗi tháng 1 lần

Câu 003: ◎ Theo mục ghi chú xử lý bất thường khi kiểm tra, trong trường hợp kiểm tra thấy bất thường, cần ghi chép lại kết quả đã kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của ai?

A. Trưởng phòng sản xuất

B. Nhân viên bảo trì thiết bị

C. Người có trách nhiệm quản lý

D. Chuyên gia chất lượng Q.A Section