BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 049-1 a: Liên quan tài liệu: Lắp đặt máy thí nghiệm chấn động (Sản phẩm IMV được điều khiển bởi RC-1120)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ trắc định lắp đặt máy thí nghiệm chấn động theo tài liệu là bao nhiêu tháng?

A. 12 tháng

B. 18 tháng

C. 24 tháng

D. 36 tháng

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý khi hiệu chỉnh tự động, trường hợp độ sai lệch vượt quá bao nhiêu phần trăm thì thay sản phẩm mới và ghi kí lục lại giá trị nạp điện khi dùng channel thông thường (CH.1)?

A. Vượt quá 5%

B. Vượt quá 10%

C. Vượt quá 15%

D. Vượt quá 20%

Câu 003: Theo mục II về Điểm kiểm, tần suất tiến hành điểm kiểm đối với máy thí nghiệm chấn động là bao lâu?

A. Điểm kiểm mỗi lần sử dụng

B. Điểm kiểm 1 tuần 1 lần

C. Điểm kiểm 1 tháng 1 lần

D. Điểm kiểm 6 tháng 1 lần