BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 049 - 2a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ - Máy thí nghiệm chấn động (Hãng IMV : Hệ thống K2)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh độ nhạy pickup, theo công thức tính độ lệch độ nhạy nạp điện của máy được hiệu chỉnh và phản định, tri quy cách cho phép là bao nhiêu?

A. Dưới 5%

B. Dưới 10%

C. Dưới 15%

D. Dưới 20%

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ thiết bị thí nghiệm chấn động (IMV chế tạo), tần suất thực hiện điểm kiểm là bao lâu?

A. Kiểm tra mỗi lần sử dụng

B. Kiểm tra 1 tuần 1 lần

C. Kiểm tra 1 tháng 1 lần

D. Kiểm tra 6 tháng 1 lần

Câu 003: Khi thực hiện hiệu chỉnh độ nhạy pickup bằng nhãn Kusabi, nếu giá trị tăng tốc đọc được có độ lệch bao nhiêu % trở lên so với giá trị tăng tốc ghi ở trên thì phải xác xem xét lại định độ nhạy pickup có bị sai không?

A. 3% trở lên

B. 5% trở lên

C. 10% trở lên

D. 15% trở lên