BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 053 - 3: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Máy đo dung lượng RST ENGINEERING 6661

Đối tượng test: Nhân viên/Đội trưởng phòng BHCL

Câu 001: Tiến độ kiểm tra hàng ngày (mục Điểm kiểm) đối với máy đo dung lượng RST ENGINEERING 6661 được quy định vào thời điểm nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước khi giao ca

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo dung lượng RST ENGINEERING 6661 là bao lâu?

A. 12 tháng hay khi xác nhận thấy cần thiết.

B. 24 tháng hay khi xác nhận thấy cần thiết.

C. 6 tháng hay khi xác nhận thấy cần thiết.

D. 36 tháng hay khi xác nhận thấy cần thiết.

Câu 003: ◎ Theo mục Ghi chú về điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào là đúng?

A. Không cần phải ghi chép lại kết quả dưới mọi hình thức.

B. Chỉ cần ghi chép lại khi người quản lý yêu cầu trực tiếp.

C. Trường hợp không thấy bất thường không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Phải ghi chép đầy đủ chi tiết vào sổ tay cá nhân của mỗi nhân viên hàng ngày.