BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 062-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn Hiệu chỉnh - Điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm, trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường thì quy định ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại toàn bộ chi tiết kết quả mỗi lần kiểm tra.

B. Không cần ghi chép lại kết quả điểm kiểm. Tuy nhiên, nếu trong 1 tháng mà không có bất thường nào xảy ra thì cần phải ghi chép lại.

C. Tuyệt đối không bao giờ được ghi chép kết quả nếu không có lỗi.

D. Chỉ ghi chép lại khi người quản lý trực tiếp yêu cầu bằng văn bản.

Câu 002: Thông số kỹ thuật và độ chính xác đối với đo độ ẩm của dụng cụ EXTECH/C0250 trong phạm vi 0.0 ~ 99.9% là bao nhiêu?

A. ±3% (10~90%), ±5% (Ngoài giới hạn trên)

B. ±1% (10~90%), ±2% (Ngoài giới hạn trên)

C. ±0.6℃/0.9℉

D. ±(%5rdg+50 ppm)

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm cho dụng cụ đo môi trường trong phòng được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi ngày một lần trước khi làm việc

D. Mỗi tháng một lần