BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 062-4: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo mùi

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra trước khi sử dụng) cho máy đo mùi là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo quy định về điểm kiểm, trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường thì cần lưu ý điều gì đối với việc ghi chép?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ kết quả điểm kiểm sau mỗi lần sử dụng bất kể có bất thường hay không.

B. Không cần ghi chép lại kết quả điểm kiểm. Tuy nhiên, nếu trong 1 tháng mà không có bất thường nào xảy ra thì cần phải ghi chép lại.

C. Chỉ ghi chép lại khi có sự đồng ý của trưởng phòng BHCL.

D. Tuyệt đối không bao giờ được ghi chép kết quả điểm kiểm vào sổ.

Câu 003: Quy cách phán định đối với phạm vi đo 10ppm của máy đo mùi (Shin Cosmos Denki - XP-329m) là bao nhiêu?

A. 250 ± 15%

B. 500 ± 15%

C. Trên 750

D. 100 ± 10%