BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 062-5: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo bụi

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với máy đo bụi được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra trước khi sử dụng thiết bị

D. 6 tháng 1 lần và khi cần thiết

Câu 002: Thông số phạm vi đo đối với độ chính xác cao của máy đo bụi LD-5C theo tài liệu kỹ thuật là bao nhiêu?

A. 0.001～10.000 mg/m³

B. 0.01～100 mg/m³

C. 1CPM = 0.001 mg/m³

D. ±10%

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng nếu phát hiện có bất thường đối với thiết bị đo bụi, người vận hành cần thực hiện bước xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để sửa chữa các bộ phận bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu lỗi nhỏ và ghi chú lại vào cuối tháng

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Chuyển ngay thiết bị sang kho phế liệu mà không cần báo cáo