BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 066-6: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Máy phân tích FFT (ONOSOKKI serie DS-3000)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra mục ngoại quan đối với Máy phân tích FFT (ONOSOKKI series DS-3000) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi ca làm việc

Câu 002: Chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với Máy phân tích FFT (ONOSOKKI serie DS-3000) theo quy chuẩn kỹ thuật là bao lâu?

A. 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết

B. 18 tháng hoặc khi thay đổi vị trí đo

C. 24 tháng hoặc khi thấy cần thiết

D. 36 tháng hoặc theo yêu cầu khách hàng

Câu 003: ◎ Theo mục ghi chú về điểm kiểm định, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào là đúng?

A. Không bắt buộc ghi chép kết quả, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

B. Bắt buộc phải ghi chép chi tiết vào sổ nhật ký sau mỗi lần bật máy sử dụng

C. Chỉ ghi chép lại khi có sự cố kỹ thuật hoặc sai số vượt mức cho phép

D. Không cần ghi chép bất cứ nội dung gì trong suốt vòng đời hiệu chỉnh 24 tháng