BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 066-8: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy phân tích FFT (ONOSOKKI Loạt chuỗi DS-5000) được quy định như thế nào?

A. 6 tháng hoặc khi cần thiết

B. 12 tháng hoặc khi cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi cần thiết

D. 36 tháng hoặc khi cần thiết

Câu 002: Theo mục II 【Điểm kiểm】, tiến độ điểm kiểm đối với ngoại quan của thiết bị được quy định thực hiện khi nào?

A. Mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần

Câu 003: ◎ Theo quy định về xử lý kết quả kiểm tra (Chú ý 2), nếu không có bất thường thì việc ghi chép kết quả kiểm tra được thực hiện như thế nào?

A. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ tài liệu nào để tiết kiệm thời gian

B. Không cần phải ghi kết quả kiểm tra, tuy nhiên ngay cả khi không có bất thường, mỗi tháng một lần nó được ghi lại để có hiệu lực đó

C. Phải ghi chép chi tiết từng giờ trong ngày vào biểu mẫu kiểm tra

D. Chỉ ghi chép lại khi người phụ trách quản lý yêu cầu trực tiếp bằng văn bản