BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 071-3 h: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Thiết bị ghi dữ liệu (GRAPHTEC GL240/GL260/GL450/GL800/GL820/GL840/GL900/GL980)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định tại mục Chú ý về kết quả điểm kiểm và xử lý bất thường, nhân viên phải thực hiện hành động nào khi phát hiện bất thường?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để sửa chữa các bộ phận bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ và ghi chép lại vào tháng sau

C. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở quản, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại

D. Vứt bỏ thiết bị và lập biên bản mua mới ngay lập tức

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ/hàng ngày) đối với thiết bị ghi dữ liệu được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 3 tháng 1 lần

D. Chỉ thực hiện khi thiết bị xảy ra sự cố

Câu 003: Trong quá trình chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh độ chính xác đo điện áp, sau khi cắm nguồn điện thì phải để yên thiết bị trong thời gian tối thiểu bao lâu để máy ấm lên?

A. 10 phút trở lên

B. 15 phút trở lên

C. 30 phút trở lên

D. 60 phút trở lên