BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần Máy đo 071-8 a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Bộ ghi dữ liệu (HIOKI LR8400+LR8500/8430/8431)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra mục 'Xác nhận hoạt động của rơle' tại phần Điểm kiểm, yêu cầu thao tác và phạm vi áp dụng là gì?

A. Cấp điện áp vào CH được sử dụng bất kỳ.

B. Cấp điện áp vào toàn bộ CH và kiểm tra xem trị số có được hiển thị trên màn hình hình sóng hay không.

C. Chỉ cấp điện áp vào 1CH đầu tiên để tiết kiệm thời gian.

D. Không cần cấp điện áp, chỉ cần kiểm tra trạng thái đèn báo nguồn.

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ và sử dụng) đối với bộ ghi dữ liệu được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần và trước mỗi lần sử dụng.

B. Mỗi tháng một lần và mỗi lần sử dụng.

C. 3 tháng một lần và khi có yêu cầu đặc biệt.

D. Chỉ thực hiện một lần duy nhất trước khi đưa vào sử dụng.

Câu 003: ◎ Theo mục Chú ý tại phần Điểm kiểm, khi phát hiện có bất thường lúc kiểm tra hoặc khi sử dụng thiết bị, nhân viên phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để kiểm tra và thay thế cầu chì bên trong.

B. Tiếp tục sử dụng nếu lỗi nhỏ và ghi chú lại vào cuối tuần.

C. Ghi chép lại kết quả bất thường đó và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của bộ phận sở quản.

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu thiết bị vẫn lên nguồn bình thường.