BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 072-4: Liên quan tài liệu: BẢNG TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO EDX

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình chuẩn bị khởi động và đo lường thiết bị phát tia X (EDX), thao tác an toàn bắt buộc nào phải được tuân thủ nghiêm ngặt trước khi tiến hành?

A. Phải đặt vật dụng hoặc tài liệu lên hệ thống phối điện để dễ thao tác

B. Phải mở nắp ngăn thí nghiệm trong suốt quá trình đo để quan sát mẫu trực tiếp

C. Vì phát ra tia X nên nhất định phải đậy nắp ngăn thí nghiệm lại trước khi đo

D. Không cần đậy nắp nếu thời gian đo diễn ra dưới 1 phút

Câu 002: Theo quy định về ghi chép kết quả điểm kiểm tra (mỗi khi sử dụng), trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường thì cần xử lý như thế nào?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ vào mọi ca làm việc

B. Không cần ghi lại, nhưng nếu trong 1 tháng mà không có lần nào bất thường thì cần ghi chép lại

C. Bắt buộc báo cáo ngay cho cấp trên bằng văn bản

D. Xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trên hệ thống PCEDX Navi

Câu 003: Theo tài liệu, chu kì hiệu chỉnh đối với thiết bị đo EDX (Shimadzu EDX-8000) tại điểm Việt Nam được quy định là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 24 tháng

D. 36 tháng