BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 073-2 g: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO - Đầu đo dòng điện HIOKI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Chu kì hiệu chỉnh định kỳ đối với đầu đo dòng điện HIOKI theo bảng tiêu chuẩn hiện hành là bao lâu?

A. Mỗi 12 tháng và khi nhận thấy cần thiết

B. Mỗi 24 tháng và khi nhận thấy cần thiết

C. Mỗi 36 tháng và khi nhận thấy cần thiết

D. Không cần hiệu chỉnh định kỳ, chỉ hiệu chỉnh khi hỏng

Câu 002: ◎ Theo quy định, tần suất thực hiện điểm kiểm (kiểm tra ngoại quan, đứt dây, lỏng khớp nối) cho đầu đo dòng điện HIOKI được thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 36 tháng

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: Khi phát hiện thấy điểm bất thường (vết bẩn, dính dị vật, đứt dây, lỏng khớp nối) trong quá trình sử dụng đầu đo dòng điện, nhân viên cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý dùng băng dính cách điện quấn lại và tiếp tục sử dụng

B. Ghi chép lại trong kết quả kiểm tra rồi xử lí theo chỉ thị của quản lí

C. Bỏ qua nếu thiết bị vẫn đo được bình thường và không cần ghi chép

D. Mang đi vứt vào thùng rác loại bỏ ngay lập tức