BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 075-4 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO - Máy kiểm tra dây đeo cổ tay SIMCO M-3, M-4

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra xác nhận lượng tồn pin của máy đo, trạng thái đèn nào trên máy yêu cầu phải tiến hành thay thế pin ngay?

A. Đèn báo trạng thái pin sáng xanh

B. Đèn báo trạng thái pin nhấp nháy liên tục

C. Đèn sáng đỏ

D. Không sáng đèn nhưng máy vẫn kêu

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý bất thường khi điểm kiểm, trong trường hợp không phát sinh bất thường thì việc ghi chép lại kết quả được thực hiện ra sao?

A. Không cần ghi chép lại, tuy nhiên dù cho không phát sinh trong vòng một tháng thì cũng cần phải ghi lại.

B. Phải ghi chép lại chi tiết vào mỗi đầu ca sản xuất không ngoại lệ.

C. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ sách để tiết kiệm giấy.

D. Chỉ ghi lại khi quản lý trực tiếp yêu cầu bằng miệng.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) đối với máy kiểm tra dây đeo cổ tay SIMCO M-3, M-4 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần