BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 076-1a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm dụng cụ đo Máy phát điện Form WAV (HIOKI 7075)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Chú ý trong phần Kiểm tra, khi kết quả kiểm tra có dị thường thì cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý sửa chữa lại thiết bị rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua kết quả dị thường và tiếp tục đo

C. Trì hoãn việc báo cáo đến cuối tuần

D. Thì kí lục kết quả kiểm tra lại, xử trí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lí

Câu 002: Khi kiểm tra ngoại quan thiết bị, điểm nào sau đây KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm đối với màn hình cảm ứng?

A. Không được ấn mạnh màn hình cảm ứng bằng tay, vật cứng

B. Không được chạm tay nhẹ lên màn hình

C. Không được sử dụng bút cảm ứng chuyên dụng

D. Không được lau chùi màn hình bằng khăn mềm

Câu 003: Theo tài liệu, chu kì hiệu chỉnh của máy phát điện Form WAV (HIOKI 7075) là bao lâu?

A. 12 tháng và khi công nhận là cần thiết

B. 24 tháng và khi công nhận là cần thiết

C. 36 tháng và khi công nhận là cần thiết

D. Bất cứ khi nào sử dụng