BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 076-3c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy phát tần số WF series của tập đoàn NF

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định về hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh bắt buộc đối với máy phát tần số WF series là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng và khi thấy cần thiết

B. Mỗi 12 tháng định kỳ

C. Mỗi 24 tháng và khi thấy cần thiết

D. Không cần hiệu chỉnh định kỳ, chỉ hiệu chỉnh khi hỏng

Câu 002: Khi phát hiện bất thường trong quá trình điểm kiểm hoặc khi sử dụng thiết bị, nhân viên phụ trách cần thực hiện thao tác nào?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa linh kiện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu lỗi nhỏ không ảnh hưởng nhiều

C. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận chủ quản

D. Cất ngay vào kho và không cần báo cáo cho ai

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm máy phát tần số WF series, tiến độ điểm kiểm hàng ngày và định kỳ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần và khi chuyển đổi sản phẩm

D. Chỉ thực hiện khi máy phát sinh lỗi hư hỏng