BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 077-1 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm dụng cụ đo Thiết bị tạo nước cất

Đối tượng test: Nhân viên/đội trưởng phòng BHCL

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm cho thiết bị tạo nước cất được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi cần thiết

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Trước mỗi ca làm việc

D. Mỗi năm 1 lần định kỳ

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra, nếu giá trị điện dẫn đo được vượt quá giá trị phán định quy định (không đạt yêu cầu), hành động bắt buộc tiếp theo là gì?

A. Tiếp tục sử dụng và ghi chú lại vào báo cáo cuối tháng

B. Tự ý điều chỉnh lại cảm biến đo độ dẫn điện trên thiết bị

C. Tiêu thụ hết lượng nước hiện tại trong bình chứa rồi mới xử lý

D. Yêu cầu nhà cung cấp thay thế bộ lọc cartridge và bộ lọc

Câu 003: Đối với ứng dụng dùng trong thí nghiệm phun nước và thùng ẩm độ, trị phán định độ dẫn điện tối đa cho phép là bao nhiêu?

A. Dưới 1 μS/cm

B. Dưới 3 μS/cm

C. Dưới 5 μS/cm

D. Dưới 10 μS/cm