BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 079-3: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM ĐIỂM Dụng cụ phân tích loại bỏ tĩnh điện HOZAN F-237

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hằng ngày) đối với Dụng cụ phân tích loại bỏ tĩnh điện HOZAN F-237 được quy định như thế nào?

A. Kiểm tra 1 lần một tuần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Kiểm tra trước khi hết ca làm việc

D. Kiểm tra 1 lần một tháng

Câu 002: ◎ Theo mục điểm kiểm ngoại quan, trước khi sử dụng thiết bị HOZAN F-237, nhân viên thao tác bắt buộc phải đảm bảo điều gì?

A. Đảm bảo đã bật nguồn điện trước 15 phút

B. Phải đảm bảo kết nối dây nối đất trước khi sử dụng

C. Phải lau chùi sạch bề mặt đầu đo bằng còn 99%

D. Phải hiệu chỉnh lại giá trị đo về 0

Câu 003: Thông số kỹ thuật về độ chính xác yêu cầu khi thực hiện hiệu chỉnh thiết bị HOZAN F-237 là gì?

A. ±5% giá trị biểu thị khi đo ±500V

B. ±10% giá trị biểu thị khi đo ±1000V

C. ±15% giá trị biểu thị khi đo ±1500V

D. ±20% giá trị biểu thị khi đo ±2000V