BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 080-3b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm dụng cụ PICK UP GIA TỐC ĐỘ DÙNG ĐỂ ĐO IMV

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm cho 'PICK UP GIA TỐC ĐỘ DÙNG ĐỂ ĐO IMV' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần hoặc khi cảm thấy cần thiết

D. Mỗi 36 tháng hoặc trước mỗi lần đo

Câu 002: Khi tiến hành kiểm tra ngoại quan dụng cụ đo, tiêu chuẩn yêu cầu đối với dây cáp là gì?

A. Dây cáp phải được quấn gọn gàng quanh thiết bị

B. Dây cáp không được gấp lại, không được xoắn

C. Dây cáp có thể gấp khúc nhẹ nhưng không được đứt gãy

D. Dây cáp phải được bọc lớp cách nhiệt bổ sung

Câu 003: ◎ Trong quá trình điểm kiểm hoặc khi sử dụng, nếu phát hiện có bất thường xảy ra với dụng cụ đo, nhân viên thực hiện phải xử lý theo quy trình nào sau đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để kiểm tra linh kiện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận chủ quản

D. Tự động gửi thẳng thiết bị đến nhà cung cấp để hiệu chỉnh lại mà không cần báo cáo