BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 080-7c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm dụng cụ PICK UP GIA TỐC ĐỘ DÙNG ĐỂ ĐO DYTRAN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình kiểm tra ngoại quan và trạng thái kết nối của dụng cụ, yêu cầu kỹ thuật nào sau đây là chính xác?

A. Dây cáp có thể được gấp lại gọn gàng nhưng không được xoắn

B. Được phép để lỏng ốc kết nối giữa dây cáp với sensor để dễ tháo lắp

C. Dây cáp không được gấp lại, không được xoắn và không được để ốc kết nối giữa dây cáp với sensor bị lỏng

D. Ốc kết nối giữa dây cáp với sensor siết chặt bằng tay, dây cáp có thể xoắn nhẹ

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với dụng cụ Pick up gia tốc độ dùng để đo Dytran được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần vào đầu quý

D. Chỉ kiểm tra khi phát hiện máy có hiện tượng bất thường

Câu 003: ◎ Quy định nào sau đây là bắt buộc phải tuân thủ khi có bất thường trong quá trình điểm kiểm hoặc khi sử dụng dụng cụ?

A. Tự ý tháo ra sửa chữa nếu hỏng nhẹ, không cần báo cáo cấp trên

B. Tiếp tục sử dụng hết ca sản xuất rồi mới ghi chép vào sổ theo dõi

C. Phải ghi chép lại kết quả bất thường đó, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận chủ quản và yêu cầu tái hiệu chỉnh nếu cần thiết

D. Chỉ cần báo cáo miệng cho nhân viên bảo trì và không cần ghi chép lại