BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 088-4a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO ION CLO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh máy đo ion clo WTW pH3310, giá trị bình quân của 3 lần thí nghiệm tính năng đối với dung dịch chuẩn 10mg/L phải nằm trong phạm vi nào dưới đây?

A. ±0.1 mg/L

B. ±0.2 mg/L

C. ±2 mg/L

D. ±20 mg/L

Câu 002: Theo quy định về bảo lưu và bảo quản điện cực, trường hợp mức dung dịch còn khoảng bao nhiêu thì tiến hành châm thêm?

A. Cỡ nửa độ cao điện cực

B. Cỡ 1/4 độ cao điện cực

C. Cỡ 3/4 độ cao điện cực

D. Đầy ngập hoàn toàn điện cực

Câu 003: Chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với máy đo ion clo theo bảng lai lịch cải đổi mới nhất là bao lâu?

A. 1 tháng và khi cần thiết

B. 3 tháng và khi cần thiết

C. 6 tháng và khi cần thiết

D. 12 tháng và khi cần thiết