BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần CR25-012M-AA: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn kiểm tra, hiệu chỉnh máy móc đo đạc

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc hiệu chỉnh, trường hợp phát hiện ra dị thường (hoặc phán định NG), nhân viên thực hiện thao tác và xử lý theo quy định nào là chính xác nhất?

A. Tự ý điều chỉnh lại thông số máy phát tần số và tiếp tục sử dụng.

B. Bỏ qua lỗi NG nếu kết quả đo chênh lệch nhỏ hơn dung sai cho phép.

C. Xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý và ký lục lại kết quả kiểm tra.

D. Chỉ cần ghi vào sổ tay cá nhân mà không cần báo cáo cấp trên.

Câu 002: Khi thực hiện chuẩn bị trước hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ bắt buộc đối với máy kiểm tra xung là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng và khi công nhận cần thiết

B. Mỗi 12 tháng và khi công nhận cần thiết

C. Mỗi 24 tháng và khi thay đổi thiết bị

D. Không bắt buộc định kỳ, chỉ hiệu chỉnh khi máy hỏng

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tần suất kiểm tra đối với hạng mục 'Ngoại quan' và 'Trạng thái biểu thị' của máy đo xung là khi nào?

A. Mỗi 12 tháng và khi công nhận cần thiết

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi ca làm việc trước khi sản xuất