BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 091-5a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chuẩn và điểm kiểm dụng cụ đo đạc MÁY KIỂM TRA XUNG CR25-013M-AA

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Ghi chú phần điểm kiểm, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào?

A. Phải ghi chép lại mọi kết quả kiểm tra chi tiết hàng ngày vào sổ.

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra lại một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Tuyệt đối không bao giờ được ghi chép kết quả kiểm tra nếu không có lỗi.

D. Chỉ cần ghi chép khi có sự cố bất thường xảy ra trong quá trình sử dụng.

Câu 002: Theo mục II 【Điểm kiểm】 của tài liệu, tiến độ kiểm tra ngoại quan và trạng thái biểu thị của máy kiểm tra xung được quy định khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 12 tháng

Câu 003: Theo mục I 【Hiệu chuẩn】, phương pháp phán định cho độ chính xác điện áp ngõ ra Vcc (hạng mục 1) là bao nhiêu?

A. 5.0 ± 0.05 [V]

B. 0.0 ± 0.05 [V]

C. Trị đo của máy chuẩn ± 0.05 [V]

D. 5.0 ± 0.1 [V]