BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 093-1: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ÁP CAO DÙNG ĐO ĐẠC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh thiết bị đo điện áp cao, lưu ý quan trọng nào về an toàn bắt buộc phải tuân thủ để đề phòng bị giật điện?

A. Phải đeo bao tay cao su cách điện

B. Phải ngắt toàn bộ nguồn điện tổng của phân xưởng

C. Phải đứng trên thảm nhựa chống tĩnh điện

D. Phải sử dụng bút thử điện kiểm tra trước khi thao tác

Câu 002: Theo mục điểm kiểm (Ⅱ), tiến độ thực hiện điểm kiểm cho thiết bị đo điện áp cao dùng đo đạc được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi 36 tháng

Câu 003: Theo mục Chú ý về kết quả kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào là đúng?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại đầy đủ mỗi ngày trong ca làm việc

B. Không ghi kết quả cũng được, nhưng một tháng phải ghi chép lại kết quả một lần dù không có gì bất thường

C. Chỉ ghi chép lại khi cấp trên yêu cầu kiểm tra đột xuất

D. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ quản lý