BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 098-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm máy đo (Máy đo tĩnh điện SURPA 6505)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi hiệu chỉnh trị số điện trở phần cổ tay (Wrist Strap), nếu máy biến đổi điện trở 6 số được điều chỉnh ở mức 11.0MΩ thì nội dung phán định hiển thị trên máy đo phải là gì?

A. Điểm sáng LOW

B. Điểm sáng PASS

C. Điểm sáng HIGH

D. Không hiển thị điểm sáng nào

Câu 002: Trong quá trình điểm kiểm máy đo tĩnh điện hàng ngày, nếu không phát hiện bất thường nào thì việc ghi chép kết quả được quy định như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ kết quả 'OK' sau mỗi lần kiểm tra.

B. Không cần ghi chép lại hàng ngày, nhưng dù không phát sinh bất thường thì trong vòng một tháng vẫn phải ghi chép lại.

C. Chỉ cần báo cáo miệng cho quản lý trực tiếp và không cần ghi chép.

D. Không cần ghi chép lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu thiết bị hoạt động bình thường.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tần suất thực hiện điểm kiểm máy đo tĩnh điện SURPA 6505 là bao lâu?

A. Mỗi ngày một lần vào đầu ca làm việc

B. Mỗi tuần một lần vào ngày thứ hai

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi tháng một lần trước khi sản xuất