BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 098-3: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM Đồng hồ đo điện trở bề mặt (Máy đo tĩnh điện khí)

Đối tượng test: Nhân viên/Đội trưởng

Câu 001: Tần suất điểm kiểm (kiểm tra trước khi sử dụng) đối với máy đo điện trở bề mặt được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần.

B. Mỗi tháng một lần.

C. Mỗi lần sử dụng.

D. Đầu mỗi ca sản xuất.

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm, trong trường hợp KHÔNG phát sinh bất thường thì việc ghi chép kết quả được quy định ra sao?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ mỗi ngày vào biên bản.

B. Không cần ghi chép lại, tuy nhiên dù cho không phát sinh trong vòng một tháng thì cũng cần phải ghi lại.

C. Tuyệt đối không bao giờ được ghi chép lại.

D. Chỉ cần ghi lại khi cấp trên yêu cầu kiểm tra đột xuất.

Câu 003: Theo tài liệu, chu kì hiệu chỉnh đối với máy đo điện trở bề mặt (Máy đo tĩnh điện khí) là bao lâu?

A. Mỗi 12 tháng và khi thay pin.

B. Mỗi 24 tháng và khi nhận thấy cần thiết.

C. Mỗi 6 tháng một lần định kỳ.

D. Chỉ hiệu chỉnh một lần khi mua mới.