BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 104-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình kiểm tra, nếu không phát sinh những điểm bất thường thì thao tác ghi chép kết quả kiểm tra được quy định như thế nào?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ từng giờ trong ngày

B. Không cần ghi chép lại, nhưng dù không phát sinh trong vòng một tháng thì cũng cần phải ghi lại

C. Chỉ cần ghi chép lại khi quản lý yêu cầu trực tiếp

D. Tuyệt đối không bao giờ được ghi chép lại nếu máy chạy bình thường

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về an toàn khi hiệu chỉnh Máy đo độ dịch chuyển laser, điều nào sau đây là BẮT BUỘC KHÔNG ĐƯỢC LÀM?

A. Nhìn vào chùm tia laser hoặc cửa sổ của bộ phận phát sáng

B. Sử dụng Master Block A để đo chiều dài

C. Đo 2 loại geji chủ có chiều dài khác nhau

D. Bấm phím [Press DOWN][Work ON]

Câu 003: Theo tài liệu, tần suất thực hiện điểm kiểm cho hạng mục ngoại quan của máy kiểm tra tự động là bao nhiêu?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi kết thúc ca làm việc