BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 104-2a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO

Đối tượng test: Nhân viên/Đội trưởng bộ phận BHCL - Mabuchi Motor Vietnam

Câu 001: ◎ Theo mục đích và chú ý an toàn khi vận hành, quy định nào sau đây là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm đối với bộ phận phát sáng laser?

A. Tuyệt đối không được nhìn vào chùm tia laser, ngay cả trong trường hợp không có ánh sáng cũng không được nhìn vào cửa sổ của bộ phận phát sáng.

B. Được phép tháo nhãn dán biểu thị lớp ánh sáng laser nếu nhãn bị mờ hoặc rách.

C. Có thể nhìn trực tiếp vào ánh sáng phản chiếu từ vật được đo có bề mặt phẳng như mặt kính.

D. Được phép nhìn vào cửa sổ phát sáng laser khi thiết bị đang ở chế độ chờ (Standby).

Câu 002: Trong quá trình kiểm tra ngoại quan hàng ngày (mỗi lần sử dụng), nếu không phát sinh điểm bất thường nào thì người vận hành cần xử lý thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại đầy đủ vào mọi ngày dù không có bất thường.

B. Không cần ghi chép lại, tuy nhiên dù cho không phát sinh trong vòng một tháng thì cũng cần phải ghi lại.

C. Phải báo cáo ngay cho Trưởng phòng để lập biên bản dừng máy.

D. Tiến hành tháo máy kiểm tra toàn diện phần cơ khí.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kì hiệu chỉnh định kỳ đối với máy kiểm tra tự động tính năng bộ truyền động là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng và khi nhận thấy cần thiết.

B. Mỗi 12 tháng và khi nhận thấy cần thiết.

C. Mỗi 24 tháng và khi nhận thấy cần thiết.

D. Mỗi 36 tháng và khi nhận thấy cần thiết.