BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 110-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH/ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO ĐẠC - Băng test tuổi thọ dùng cho TBOSL

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm ngoại quan (Phần II), trường hợp kết quả điểm kiểm không khác thường thì việc ký lục được quy định ra sao?

A. Phải ký lục đầy đủ sau mỗi lần sử dụng bắt buộc.

B. Không cần ký lục kết quả điểm kiểm cũng được, tuy nhiên trong 1 tháng 1 lần dù không có khác thường thì vẫn ký lục nội dung đó.

C. Chỉ ký lục khi có sự đồng ý của trưởng phòng BHCL.

D. Tuyệt đối không được ký lục dưới mọi hình thức.

Câu 002: Theo tài liệu, tần suất điểm kiểm hạng mục 'Ngoại quan' đối với băng test tuổi thọ dùng cho TBOSL được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi ca sản xuất

Câu 003: Khi kiểm tra độ chính xác tần số cho băng test tuổi thọ TBOSL, giá trị phán định quy định là bao nhiêu?

A. ±0.1Hz

B. ±10mA

C. ±0.005mm

D. ±1.0Hz