BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 3-400 Ban V IT HOA ===

Phần Đo lường 403-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN - HIỆU CHÍNH MÁY ĐO LƯỜNG - Dụng cụ đo chân động châu điện

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tần suất và thời điểm tiến hành công việc kiểm tra (Ⅱ【Kiểm điểm】) đối với dụng cụ này là khi nào?

A. Kiểm tra 1 lần mỗi tuần

B. Kiểm tra định kỳ 12 tháng một lần

C. Bất kỳ lúc nào sử dụng (sử dụng của độ)

D. Chỉ kiểm tra khi có yêu cầu từ khách hàng Asumo

Câu 002: Trong quá trình kiểm tra định kỳ (【校正】), tiêu chuẩn định giá (判定法) cho độ chính xác số vòng quay là bao nhiêu?

A. Cài đặt số vòng quay ±1r/min

B. Cài đặt số vòng quay ±3r/min

C. Cài đặt số vòng quay ±5r/min

D. Cài đặt số vòng quay ±10r/min

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về kết quả kiểm tra (【点検】), trường hợp kiểm tra không phát hiện điểm bất thường thì nhân viên phải tuân thủ quy định nào sau đây?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại kết quả kiểm tra vào mọi thời điểm sử dụng trong ngày.

B. Không cần ghi chép lại kết quả kiểm tra cũng được, nhưng 1 tháng 1 lần dù không có dị thường cũng phải ghi chép lại.

C. Phải báo cáo ngay cho cấp trên và dừng toàn bộ chuyền sản xuất.

D. Chỉ cần ghi chép khi có sự cố phát sinh, tuyệt đối không cần lập báo cáo định kỳ tháng.