BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 500 – 1: Liên quan tài liệu: QUY CÁCH PHÁN ĐỊNH THƯỚC THÔNG QUA ỐC VÍT/ THƯỚC RẬP VÒNG ỐC VÍT

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn thước rập thông qua ốc vít (phương thức ISO: dùng kiểm tra ốc vít mét bình thường - Trang 3), kích thước chuẩn (mm) của ốc vít có biểu thị M2 với bước răng P = 0.4 mm là bao nhiêu?

A. 1.740 mm

B. 1.838 mm

C. 1.567 mm

D. 2.040 mm

Câu 002: Theo tài liệu 500 – 1, tiêu chuẩn phán định khi hiệu chỉnh thước thông qua ốc vít/thước rập vòng ốc vít áp dụng theo phương thức và các phụ biểu nào cho phần thước rập thông qua ốc vít truyền thống (dùng kiểm tra ốc vít mét bình thường)?

A. Theo JIS B 0251 - 1975 Phụ biểu 8, 10, 12

B. Theo JIS B 0255 - 1998

C. Theo JIS B 0251 - 1998 Phụ biểu 6, 7

D. Theo JIS B 0252 - 1996 Phụ biểu 8, 10, 12

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra và quản lý dụng cụ đo theo tiêu chuẩn 500 – 1, hành động ban hành sửa đổi toàn bộ nội dung tài liệu diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A. 25.02.2007

B. 25.02.2008

C. 01.04.2008

D. 15.02.2008