BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 503-1 h: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo Kính hiển vi công cụ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Phương pháp phán định đối với 'Độ chính xác chỉ thị của bàn di chuyển' là gì (với L là lượng di chuyển của bàn đo bằng mm)?

A. Dưới (3+0.01L) µm

B. Dưới (5+L/20) µm

C. Dưới (4+L/25) µm

D. Không được sai lệch khi di chuyển sang trái, phải

Câu 002: ◎ Khi kết quả điểm kiểm phát hiện có dị thường, nhân viên thao tác phải xử lý theo quy định nào dưới đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa ngay lập tức.

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng đo sản phẩm hàng loạt.

C. Ghi chép lại kết quả có dị thường, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ môn sở hữu, và xin tái hiệu chỉnh nếu cần thiết.

D. Chỉ cần ghi chép vào sổ 1 tháng 1 lần mà không cần báo cáo.

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm và châm dầu cho kính hiển vi công cụ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng châm dầu theo biểu dưới.

C. 6 tháng 1 lần và trước khi sử dụng.

D. Chỉ thực hiện khi phát hiện có dị thường.