BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 503-3: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - KÍNH HIỂN VI CÔNG CU (NYKON kiểu 20, MM-11C, MM-22)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Kính hiển vi công cụ (NYKON kiểu 20, MM-11C, MM-22) được quy định như thế nào?

A. 3 tháng và khi cần thiết

B. 6 tháng và khi cần thiết

C. 1 năm và khi cần thiết

D. Mỗi lần sử dụng

Câu 002: ◎ Theo mục Ghi chú của tài liệu, khi kiểm tra phát hiện thấy bất thường, nhân viên phải thực hiện hành động nào?

A. Báo cáo miệng và tiếp tục sử dụng bình thường nếu không ảnh hưởng lớn

B. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

C. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa và ghi chép lại

D. Không cần ghi chép gì nếu tháng đó không xảy ra sự cố lớn

Câu 003: Khi kiểm tra độ chính xác thị của bàn vận chuyển, tiêu chuẩn sai khác cho phép đối với kích thước của thước đo chuẩn là bao nhiêu?

A. Dưới 2 µm

B. Dưới 3 µm

C. Dưới 5 µm

D. Dưới 10 µm