BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 508-2c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong mục kiểm tra định kỳ (phần II), tiến độ kiểm tra đối với hạng mục 'Dạng điện chuẩn' (hạng mục điểm kiểm 4) được quy định tần suất thực hiện ra sao?

A. Mỗi lần sử dụng

B. 1 tháng/ 1 lần

C. 6 tháng/ 1 lần

D. 1 năm/ 1 lần

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định 508-2c cho Máy thí nghiệm đa năng (Auto Graph series AG-E), chu kỳ hiệu chỉnh được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần và khi có yêu cầu đặc biệt

B. Mỗi 3 tháng và khi cần thiết

C. Định kỳ 6 tháng một lần

D. Chỉ thực hiện một lần khi đưa máy vào sử dụng

Câu 003: Theo tài liệu, khi thực hiện việc bôi trơn và tra dầu mỡ cho các bộ phận hoạt động (hạng mục điểm kiểm 5), loại dầu mỡ nào được chỉ định dùng cho các ốc vít?

A. Dầu nhớt động cơ xe máy phổ thông

B. Dầu vạn năng NLG No.2

C. Dầu thủy lực chống mài mòn ISO VG 68

D. Mỡ chịu nhiệt độ cao chuyên dụng