BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 508-4f: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Tiến độ điểm kiểm cho các hạng mục thông thường trên máy thí nghiệm vạn năng được thực hiện khi nào?

A. Mỗi năm 1 lần

B. Mỗi tuần 1 lần

C. Mỗi lần sử dụng (Riêng hạng mục 4 bôi dầu mỡ là mỗi tháng 1 lần)

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh của máy thí nghiệm vạn năng (Shimazu Refresh) được quy định như thế nào?

A. 6 tháng một lần

B. 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. 24 tháng một lần

D. Mỗi lần sử dụng

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm, trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường thì nhân viên phải xử lý thế nào?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng máy bình thường và ghi vào sổ tay cá nhân

C. Phải ghi chép lại kết quả điểm kiểm, xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Bỏ qua không cần báo cáo nếu máy vẫn chạy được