BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 509-1j: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh Và điểm kiểm máy đo MÁY THÍ NGHIỆM ĐỘ CỨNG CỰC TIỂU

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp kết quả kiểm tra định kỳ phát hiện thấy bất thường, nhân viên vận hành hoặc người phụ trách cần phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo gỡ máy để sửa chữa lại các bộ phận cơ khí bên trong

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu lỗi không quá lớn và ghi chú lại vào cuối tuần

C. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Chỉ cần báo cáo miệng cho đồng nghiệp cùng ca và không cần ghi chép lại

Câu 002: Khi tiến hành kiểm tra độ chính xác tổng hợp độ cứng Vickers (HV) ở điều kiện thông thường, thời gian giữ lực thử nghiệm được quy định trong khoảng thời gian nào?

A. 5 – 10 giây

B. 10 – 15 giây

C. 15 – 20 giây

D. 20 – 30 giây

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với 'MÁY THÍ NGHIỆM ĐỘ CỨNG CỰC TIỂU' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần sử dụng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Đầu ca làm việc mỗi ngày