BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 509-2 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy thí nghiệm độ cứng Rockwell

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý về kết quả điểm kiểm và xử lý bất thường, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Trường hợp không thấy bất thường thì không cần ghi chép, hoàn toàn không phải ghi lại kết quả.

B. Trường hợp nhận thấy sự bất thường trong khi sử dụng, sẽ xử lý dựa vào chỉ thị của người quản lý có trách nhiệm.

C. Nhân viên trực tiếp tự ý sửa chữa máy ngay khi phát hiện thông số lệch chuẩn.

D. Kết quả điểm kiểm chỉ cần báo cáo khi có lỗi nghiêm trọng xảy ra, không cần ghi chép định kỳ hàng tháng.

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày) máy thí nghiệm độ cứng Rockwell được quy định thực hiện vào thời điểm nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi kết thúc ca làm việc

Câu 003: Theo bảng hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chuẩn định kỳ cho miếng độ cứng tiêu chuẩn và máy thí nghiệm độ cứng Rockwell là bao lâu?

A. Mỗi 1 tháng và khi xác nhận là cần thiết

B. Mỗi 6 tháng và khi xác nhận là cần thiết

C. Mỗi 3 tháng và khi xác nhận là cần thiết

D. Mỗi 1 năm và khi xác nhận là cần thiết