BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 512-1d: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định DỤNG CỤ ĐO NGẪU LỰC TYPE : TG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo phần Ghi chú kiểm tra (trang 5), trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì tần suất ghi chép kết quả tối thiểu là gì?

A. Không cần ghi chép nếu không có bất thường

B. Ghi chép lại mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Ghi chép lại vào cuối mỗi năm

Câu 002: Theo mục II 【Điểm kiểm】, tiến độ kiểm tra đối với dụng cụ đo ngẫu lực (Type: TG) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 12 tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 003: ◎ Theo mục I 【Hiệu chỉnh】, sai số cho phép đối với độ chính xác chỉ thị của dụng cụ đo ngẫu lực là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±2%

C. ±3%

D. ±5%