BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 513-1i: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đồng hồ đo lực nén ép (Dạng Analog)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục Ghi chú về điểm kiểm, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ biên bản kiểm tra sau mỗi lần sử dụng

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Chỉ cần ghi chép khi phát hiện có sự cố bất thường

D. Bắt buộc phải ghi chép nhật ký kiểm tra hàng ngày vào hệ thống máy tính

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra, tiến độ kiểm tra Đồng hồ đo lực nén ép (Dạng Analog) được quy định thực hiện vào thời điểm nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 003: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh tải trọng cho đồng hồ đo lực nén ép loại FS/FB, khoảng cách dung sai (khoảng cho phép) so với F.S là bao nhiêu?

A. ±0.2% của F.S

B. ±0.4% của F.S

C. ±0.6% của F.S

D. ±1.0% của F.S