BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 513-2 h: Liên quan tài liệu: ĐỒNG HỒ ĐO LỰC NÉN, ÉP KỸ THUẬT SỐ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm cho đồng hồ đo lực nén, ép kỹ thuật số được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 12 tháng

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý kết quả kiểm tra định kỳ đối với đồng hồ đo lực nén, ép kỹ thuật số, trường hợp không thấy bất thường thì tần suất ghi chép kết quả tối thiểu là mấy lần một tháng?

A. Không cần ghi chép gì nếu không có bất thường

B. Ghi chép lại kết quả một lần trong một tuần

C. Một tháng phải ghi chép lại kết quả một lần dù không có gì bất thường

D. Ghi chép kết quả sau mỗi lần sử dụng trong ngày

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh tải trọng cho đồng hồ đo lực, điểm hiệu chỉnh (tải trọng) được xem xét và đo đạc tại bao nhiêu điểm dựa trên trọng lượng lớn nhất của dụng cụ?

A. 2 điểm

B. 3 điểm

C. 4 điểm

D. 5 điểm