BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 513 - 3 g: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Chú ý về kết quả kiểm tra định kỳ, trong trường hợp kiểm tra không thấy bất thường thì xử lý như thế nào?

A. Không cần ghi chép gì vì không có bất thường.

B. Chỉ ghi chép lại kết quả mỗi quý một lần.

C. Không ghi kết quả cũng được, nhưng 1 tháng 1 lần dầu không có bất thường cũng ghi chép lại kết quả đã kiểm tra đó.

D. Bắt buộc phải lập biên bản báo cáo ngay cho Trưởng phòng bảo hành chất lượng.

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ cho thước giới hạn kéo nén (AIKOH loại AE, AEF, NTTONIC loại MP-2) là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết.

B. 12 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết.

C. 24 tháng hoặc định kỳ hàng năm.

D. 3 tháng hoặc sau mỗi lần sử dụng.

Câu 003: Khi tiến hành kiểm tra độ ổn định của kim (Trường hợp 1: Nhấn công tác có tính năng dùng kim về OFF), kỹ thuật viên cần xác nhận điều gì?

A. Xác nhận độ dịch chuyển kim có nhẹ nhàng trơn tru hay không.

B. Xác nhận kim có quay lại vị trí ban đầu không.

C. Xác nhận lực kéo tăng dần theo đúng tiêu chuẩn.

D. Xác nhận giá trị đọc hiển thị có sai số dưới 0.1% không.