BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 514-2 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM ĐỒNG HỒ ĐO LỰC CĂNG DÂY QUẤN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh, tiến độ điểm kiểm định kỳ đối với đồng hồ đo lực căng dây quấn được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi ca làm việc

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần và khi chuyển đổi sản phẩm

D. 6 tháng 1 lần và định kỳ hàng năm

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý kết quả khi điểm kiểm, nếu phát hiện có dị thường hoặc vượt quá giới hạn cho phép, nhân viên phải thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Tiếp tục sử dụng và ghi chú lại vào cuối tháng

B. Tự ý tháo dỡ đồng hồ ra để tự sửa chữa bên trong

C. Ghi chép lại kết quả trường hợp có dị thường khi điểm kiểm, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ môn sở hữu và tái hiệu chỉnh dụng cụ đo nếu cần thiết

D. Bỏ ngay thiết bị vào thùng rác phế liệu mà không cần báo cáo

Câu 003: Khi tiến hành xác nhận độ chính xác và điều chỉnh đồng hồ đo lực căng dây quấn, việc đo cần được thực hiện ở mấy điểm?

A. Đo ở 2 điểm: cực tiểu và cực đại

B. Đo ở 4 điểm: cực tiểu, trung bình 1, trung bình 2, cực đại

C. Đo ở 3 điểm: cực tiểu, cực đại, trung bình

D. Chỉ đo tại 1 điểm giới hạn sử dụng