BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 515-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Đồng hồ kỹ thuật số 0.01mm (Dạng có bộ tính toán biểu thị)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Ghi chú về điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép lại kết quả như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi chép lại kết quả dưới mọi hình thức

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Phải ghi chép đầy đủ 3 lần mỗi ngày vào sổ quản lý thiết bị

D. Chỉ ghi chép khi có sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng

Câu 002: Khi tiến hành kiểm tra hạng mục 'Ngoại quan' (Mục 1 của phần Điểm kiểm), phương pháp phán định đối với độ bóng của đầu mũi đo là gì?

A. Độ bóng phải thật sáng bóng như gương mới

B. Độ bóng tùy thuộc vào nhà sản xuất

C. Độ bóng phải đều

D. Không có yêu cầu về độ bóng miễn là không mòn

Câu 003: Theo mục 'Tiến độ điểm kiểm', thời gian và tần suất thực hiện việc điểm kiểm đối với đồng hồ kỹ thuật số 0.01mm là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc